南通市第六人民医院

医疗设备采购项目

调研文件

采购编号：CGZX2024DY006

南通市第六人民医院

二0二四年

目  录

第一部分：调研须知	3

第二部分：响应文件制作	6

第三部分：调研响应文件格式	8

第一部分：调研须知

请详细阅读以下内容，并按要求提交报名材料及编制调研文件！

一 、项目说明

1、流程说明：

望各位投标人根据调研文件要求，推荐符合临床使用要求的产品，并编制相应调研文件。医院将根据实际情况组织项目调研，并结合临床实际，制定最为合适于医院的采购需求参数，依法依规进行招标采购。

部分项目我院将根据临床要求对报名参选产品进行考察或试用，报名投标人需予以配合，否则视作主动放弃；

2、有关要求说明

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

凡参与我院项目的投标人均需对所提供的材料的真实性和有效性承担全部责任，对产品性能的说明必须真实、准确，不得有夸大说明。如发现违规行为或非诚信行为，一经发现，视情节严重程度，暂停或取消该投标人参与我院后续项目的权利，发生的一切损失及法律纠纷由该投标人承担完全责任。

二 、项目概况

项目需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态尿量仪 | 6 | 台 | 2000 | 12000 |  |
| 2 | 医用微网雾化器 | 6 | 台 | 1500 | 9000 |  |
| 3 | 硬质内科胸腔镜 | 1 | 套 | 290000 | 290000 |  |

- 设备功能需求及服务条款

包一、动态尿量仪配置初步需求：

- 满足医生对患者的尿量、尿流率、分段尿进行监测，具有报警功能，同时监测的数据能够保存及传输。

- ★如有配套耗材需提供样品一份

包二、医用微网雾化器配置初步需求：

- 可以对接呼吸机使用，雾化器的雾化率可调节，雾化颗粒细小，噪音小。

- ★如有配套耗材需提供样品一份

包三、硬质内科胸腔镜配置初步需求：

- 满足硬质内科胸腔镜下气胸治疗、肺大泡减容术。需包含：0°内窥镜1把、穿刺器2把、探针1把、活检钳2把、电凝电极1把、手柄1把、电凝电极L型1把、胸膜活检钳1把、探针1把、单极高频导线1把、支气管镜套管1把、抓钳1把

注：上述参数为初步需求，仅供参考。

1、保修期：须提供整机（含所有附件）原厂保修服务三年 。

2、供货要求：投标人须承诺提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品：

①生产日期截止至到交货期：国产产品不超过半年，进口产品不超过一年；

②产品有效使用年限≥5年，需提供产品铭牌、说明书等体现使用年限的佐证材料。

③交货时间为30天内。

【特别提醒】本章标不接受负偏离及任何意图负偏离的表达，否则作无效响应处理。

四、配套试剂耗材（如有，没有则无需提供）需求及服务条款

- 1、★试剂耗材必须是江苏省医用耗材阳光采购平台挂网产品，配送企业必须是该产品省平台已勾选的；如果省平台挂网产品中没有符合我院要求的产品，方可接受非挂网产品报名；

- 2、★设备开放试剂耗材可兼容市面上其他品牌试剂耗材的，视为正偏离响应，且后续不得以任何理由或表述来限制试剂耗材的选择，否则视为违约，投标人需承担相应法律责任；

- ★如不兼容，则须提供佐证材料（产品注册证、产品说明书等体现专机专用的证明材料），如不能提供相关材料的视为不完全响应，医院将酌情予以考虑；

- 3、★配套试剂应包括与该项目相关的标准品、质控品、清洗液、专用样品采集器等所有配套耗材，未填写的视为免费提供，医院不再另行购买。

- 4、临床诊疗诊断用耗材、试剂必须具有医疗器械注册证或备案凭证；

- 5、参选产品的规格、临床用途须符合公告要求；

- 6、涉及政府带量采购的品类，参选产品的品类、规格、报价不得与政府带量采购要求发生冲突。

第二部分：响应文件制作

1、投标人报名

《投标人报名表》格式见附件，如实填写发送至邮箱，邮件主题统一为“项目编号+公司全称”格式。

注：报名邮件仅需提交报名表，要求如实填写，如填写错误或者填写信息不全，导致报名预审失败由投标人自行承担。

- 2、调研文件编制要求：

设备调研文件和配套试剂耗材（如有）调研文件应分开单独编制，不得编制在一起。

①设备调研文件编制要求如下（按序排放并加盖公章），一式叁份（一份正本、两份副本）：

1 调研响应函（格式见附件）

2 投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函及法人代表授权委托书

3 投标人资质证书（应包括投标人的营业执照、经营许可证，生产企业营业执照及生产许可证等）

2 产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等，进口货物的，投标人须提供生产企业的授权书）

3 产品技术材料（附相关产品详细技术参数、详细配置清单、彩页、中文说明书、中文铭牌照片等）

4 投标人承担类似项目业绩：3年内与投标设备同型号的合同或发票复印件（最多5份）；

5 投标人认为需要提供的其它资料

6 调研报价表

②试剂耗材调研文件（如有，单独编制）编制要求如下（按序排放并加盖公章），一式叁份（一份正本、两份副本）：

1 投标人资质证书（如试剂耗材生产企业和配送企业与设备供应商上述投标人资质一致，则无需另外提供；如不一致则需提供相关供应商资质文件及授权文件）

2 试剂耗材产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等）

3 产品技术材料（附省网平台中标情况截图、相关产品技术规格、详细清单、检验检测报告等）

4 投标人承担类似项目业绩：3年内与投标产品同型号的合同或发票复印件（最多5份）；

5 投标人认为需要提供的其它资料

6 试剂耗材报价表及分项明细表

第三部分：调研响应文件格式

响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

响应文件

采购编号：CGZX2024DY006

采 购 人：南通市第六人民医院

项目名称：XXXXX设备（设备）

包    号：

供 应 商：

年  月  日

- 响应文件目录（设备）

| - 响应文件组成（按序排列） | - 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 调研响应函 |  |
| 声明函及法人代表授权委托书 |  |
| 资格证明材料（投标人、生产企业） |  |
| 产品资质证书（包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等） |  |
| 产品相关技术材料（附相关产品详细技术参数、详细配置清单、彩页、说明书、铭牌照片、检验检测报告等） |  |
| 同类业绩 |  |
| 投标人认为需要提供的其它资料 |  |
| 调研报价表（设备） |  |

一、调研响应函

响应函格式

（采购人名称）    ：

经研究，我们决定参加编号为    CGZX2024DY006  的调研活动并响应投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、经研究调研文件的全部内容后，我方愿按调研文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次调研活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次调研活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是调研的唯一条件；

六、我方承诺将根据调研文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

七、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

八、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

九、我方承诺在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。如发现有相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

十、与本投标有关的正式联系方式为：

投标人名称：                   （盖章）

地  址：

电  话：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：       年    月    日

二、声明函

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

法定代表人授权书

本授权书声明：本人  （姓名）   系     （投标人名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权 （姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （投标人名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  调研活动。授权代表签署与本次调研相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：     年  月  日

说明：

（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与调研的可以不提供授权书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应文件无效。

三、资格证明文件

根据调研文件要求提供相关资质材料

1 投标人资质证书（应包括投标人的营业执照、经营许可证，生产企业营业执照及生产许可证等）

2 产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等）3 进口货物的，投标人须提供生产企业的授权书

四、产品技术材料

产品相关技术材料

（格式自定）

需提供：1、产品详细技术参数（产品彩页、说明书或技术白皮书）

2、详细配置清单、选配件清单（如有）

3、产品使用年限证明材料（铭牌照片等）

4、检验、检测报告等佐证材料

5、其他相关材料

五、类似项目业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效调研处理。

六、投标人需要提供的其它资料

- 请在此文档中增加投标所需其他投标人认为有必要提供的资料，如没有请空置。

七、调研报价表

调研报价表

| 采购人 | 南通市第六人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 | CGZX2024DY006 |  |
| 设备名称 |  |  |
| 品牌、规格型号 |  |  |
| 制造商全称/产地 |  |  |
| 报价 | 单价（人民币小写）： 元 | 总价（人民币小写）： 元 |
|  | 总价（人民币大写）： |  |
| 质保期（整机含所有附件） | 1、整机（含所有附件）原厂保修 年。 2、承诺：如采购该设备，于签订合同前提供原厂质保函。 |  |
| 供货期 | 1、合同签订后 天（日历日）。 2、承诺：所提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品（生产日期到交货期，国产设备不超过半年，进口设备不超过一年） |  |
| 设备使用年限 | 年（需附铭牌或说明书等证明材料） |  |
| 备注 |  |  |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

响应文件

采购编号：CGZX2024DY006

采 购 人：南通市第六人民医院

项目名称：XXXXX设备（试剂耗材，如有）

包    号：

供 应 商：

年  月  日

- 响应文件目录（试剂耗材）

| - 响应文件组成（按序排列） | - 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 资格证明材料（投标人、生产企业） | 1、如试剂耗材生产企业及配送企业资质与上述设备投标人一致，则无需提供； 2、如不一致则需提供相关企业配套资质材料及授权文件 |
| 试剂耗材产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等） |  |
| 试剂耗材产品相关技术材料（附相关产品详细技术参数、彩页、检验检测报告等） |  |
| 同类业绩 |  |
| 投标人认为需要提供的其它资料 |  |
| 试剂耗材报价表及分项明细 |  |

一、资格证明文件（投标人、生产企业、产品）

根据调研文件要求提供相关资质材料

1 投标人资质证书（应包括投标人的营业执照、经营许可证，生产企业营业执照及生产许可证等）

注：如试剂耗材生产企业及配送企业资质与设备投标人一致，则上述无需提供；

2 产品资质证书（应包括医疗器械注册证或备案凭证及附页、变更文件等）3 进口货物的，投标人须提供生产企业的授权书

二、产品技术材料

产品相关技术材料

（格式自定）

需提供：1、省网平台中标情况截图

2、产品详细技术规格参数（产品彩页、说明书或技术白皮书等）

3、其他检验、检测报告等佐证材料

三、类似业绩

类似业绩一览表

| 序号 | 名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同或发票复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效调研处理。

四、投标人需要提供的其它资料

- 请在此文档中增加投标所需其他投标人认为有必要提供的资料，如没有请空置。

无、调研报价表（试剂耗材）

试剂耗材报价表

| 拟开展项目 | 单人份试剂耗材 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 例：XXX检查 |  | 需包含相关配套耗材 |
| 其他可开展项目（如有） |  |  |
| 试剂耗材 配送企业 |  |  |

注：1、拟开展项目：为本设备主要开展的收费项目，如该设备能开展的其他检查项目，投标人也需列出供医院选择。

2、投标人根据项目要求及工作量综合评估，报出所开展项目的“单人份试剂耗材”价格。

3、单人份试剂耗材价格：应包括与该检验检查项目相关的标准品、质控品、清洗液、专用样品采集器等所有配套耗材（需分项明细表中列明，未填写的视为免费提供），医院不再另行购买。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

试剂耗材分项明细表

投标人（盖章）：

| 拟开展检验项目 | 试剂耗材名称 | 省平台编码 | 产品名称 | 包装规格 | 注册证/备案号 | 生产厂家/产地 | 计价 单位 | 平台限价（元） | 供货报价（元） | 最少测试数（每包装） | 收费项名称、收费代码、收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：XXX检验 | 例：标准液A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：质控液B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：清洗液C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：试剂耗材分项明细：应包括与该检验项目相关的标准品、质控品、清洗液、专用样品采集器等所有配套耗材，未填写的视为免费提供，医院不在另行购买。

法人代表或其授权代表签字：

日期：

南通市第六人民医院招标采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  | 设备名称 |  |  |  |
| 品牌 |  |  |  | 规格型号 |  |
| 注册证（备案）号 |  |  |  | 是否配套试剂、耗材 | £是 £否 |
| 是否在标 | £在标 £不在标 |  |  | 是否专机专用 | £是专机专用 £非专机专用 |
| 平台编码 （如在标） |  |  |  |  |  |
| 是否具备试剂、耗材情况为采购综合考虑因素，报名时须如实勾选，如发现作假将取消投标资格。 |  |  |  |  |  |
| 报名单位 信息 | 公司名称 |  |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 报名人 信息 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 身 份 |  | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  |
| 承 诺 | 本单位自愿参与贵院该项目的招标采购活动，保证报名材料及其后提供的一切材料都是真实的、准确的、有效的，并按照贵院有关规定和要求参与招标采购活动，否则贵院有权取消本单位的报名资格。 同时，当报名单位较多时，贵院有择优选择邀请投标人的权利，对此表示理解和认可。 此外，若因在规定时间内报名材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由本单位自行承担相应后果。 单位：（盖章） 签名： |  |  |  |  |