数据中心机房搬迁项目调研需求

# 1.1目前应急医院数据中心机房情况如下：

1、物理服务器虚拟化集群：6台计算节点服务器，1套unity450f核心存储，1台emc ds300b交换机，1台思科mds9148s交换机

2、pacs存储：1套3节点isilon x，1台Dell nx3240存储 。

3、其他设备：BJCA ，信安世纪，瘦桌面和胖桌面，dell230 3台，dell740  4台 ，科力锐备份一体机

4、网络设备：锐捷s6120 2台，锐捷s7810c 2台，锐捷s7808c 1台

# 1.2搬迁设备清单

需要搬迁替换的设备如下表：

| 序号 | 目前所在位置 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急医院 | 虚拟化服务器 | 华为2488v5服务器 | 6台 |
| 2 |  | 虚拟化全闪存储 | Emc unity450f | 1套 |
| 3 |  | Pacs存储 | Emc isilon x210 | 3台 |
| 4 |  | Pacs存储 | Dell nx3240 | 1台 |
| 5 |  | Fc交换机 | Emc ds300b | 1台 |
| 6 |  | Fc交换机 | 思科Mds9148s | 1台 |
| 7 |  | 科力锐备份一体机 | DRS 312A | 1台 |
| 8 |  | 机架式服务器 | Dell r230 | 3台 |
| 9 |  | 机架式服务器 | Dell r740 | 4台 |
| 10 |  | BJCA | 时间戳、协同签名服务器 | 2台 |
| 11 |  | 电子发票 | 信安世纪SRJ1913 、SJJ1515 | 2台 |
| 12 |  | 胖桌面 | 锐捷RG-RCM1000 | 1台 |
| 13 |  | 瘦桌面 | 锐捷RG-RCD6000-Main V2 | 2台 |
| 14 |  | 交换机 | 锐捷s6120 | 2台 |
| 15 |  | 交换机 | 锐捷s7810c | 2台 |
| 16 |  | 交换机 | 锐捷s7808c | 1台 |
| 17 |  | 交换机 | 锐捷s2910 | 2台 |
| 18 | 1楼机房 | 交换机 | h3c s10506 | 2台 |
| 19 |  | 交换机 | 华为9303 | 1台 |
| 20 | 4楼机房 | 交换机 | 华为9312 | 1台 |

1.3 搬迁需求说明

本次搬迁最终的实现目的，就是将应急医院机房内的大部分设备搬迁到医院核心机房以及一楼接入机房内，应急医院后期只保留部分网络设备用于应急医院的内、外网使用。

本次搬迁除了计算、存储等设备外，还包含备份设备、CA、电子票据等。同时考虑到医院目前在使用的内外网核心交换机使用年限以及使用安全等多种问题后，通过本次网络设备的搬迁，可以达到将应急医院的内外网核心交换机用于替换医院现有核心交换机的目的。

附网络设备替换表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 现使用环境 | 搬迁后设备使用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锐捷S6120 | 2台 | 虚拟化服务器连接交换机 | 虚拟化服务器搬迁后2台锐捷S6120交换机空出，将该交换机后期替换应急医院的现有核心交换机锐捷S7810C，作为应急医院的核心交换机使用。 |
| 2 | 锐捷S7810C | 2台 | 应急医院内网核心交换机 | 2台交换机替换完成后将搬迁到一楼机房，替换医院现有华三10506交换机，作为医院的整个内网核心交换机使用 |
| 3 | 华三10506 | 2台 | 医院现内网核心交换机 | 1台交换机搬迁到应急医院替换应急医院现有外网核心交换机锐捷S7808C； 1台交换机用于替换医院现有四楼外网核心交换机华为9312 |
| 4 | 锐捷S7808C | 1台 | 应急医院外网核心交换机 | 替换医院现有一楼外网核心交换机华为9303 |
| 5 | 华为9312 | 1台 | 现有四楼外网核心交换机 | 报废 |
| 6 | 华为9303 | 1台 | 现有一楼外网核心交换机 | 报废 |

本次项目搬迁过程中涉及到医院核心业务，搬迁方案中要考虑医院整体诊疗情况，请各潜在供应商提前联系勘探现场，了解医院目前网络、数据中心架构（现场勘察联系人：信息科吴鹏飞老师，联系电话：0513-80886655）。编写详细的搬迁计划方案。整个搬迁计划尽可能详细减少医院的业务停机时间，同时搬迁方案需要得到用户认可后方可进行项目实施，同时最终搬迁效果需要得到采购方的认可。

1.4 采购标的数量

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板卡 | 锐捷rg7808c 扩容48口千兆电口板 | 1块 |
| 2 | 电口模块 | 千兆Sfp电口模块 | 2个 |
| 3 | 光纤跳线 | 10米lc-lc多模OM3跳线 | 40对 |
| 4 | 光纤跳线 | 10米lc-lc单模光纤跳线 | 2对 |
| 5 | 网络跳线 | 3米、5米、10米6类网络成品跳线各15根 | 1批 |
| 6 | 应急机房设备搬迁费用 | 本次项目搬迁包含了：前期的摸排调研、环境搭建、数据迁移、设备搬迁、搬迁后的设备整理、数据回迁、平台资源平衡、及搬迁时产生的其它辅材以及人员费用等。 | 1批 |

备注：在搬迁过程中需要临时借调一台万兆交换机（临时使用，替换应急医院外网7808交换机）：三层交换机，万兆接口不少于8个sfp+ ，由搬迁中标商临时提供。

1.5拟付款方式：通过验收后，甲方向乙方支付50%的款项，首次付款满6个月后支付40%的款项，满一年后支付剩余10%的款项。

1.6其它要求：合同签订之日起90个工作日内搬迁完成，包括设备搬迁、设备调试安装、业务运行正常等，院方提出的合理性建议需要进行采纳。

响应文件组成

响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

响应文件

采购编号：CGZX2024DY009

采 购 人：南通市第六人民医院

项目名称：数据中心机房搬迁项目

包    号：

供 应 商：

二0二四年  月  日

一、比选响应函

响应函格式

（采购人名称）    ：

经研究，我们决定参加编号为    CGZX2024DY009  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、经研究比选文件的全部内容后，我方愿按比选文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的其他方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十、与本投标有关的正式联系方式为：

供应商名称：                   （盖章）

地  址：

电  话：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：       年    月    日

二、资格证明文件（按供应商资格要求提供）

资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

- 1、供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须附法定代表人身份证复印件）；

- 2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

3、提供企业单位的营业执照或者事业单位法人证书；比选供应商为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

- 4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图；

- 5、其它需要提交的资格审查证明材料。

响应文件中提供的资格证明材料不满足上述任何一项规定的，响应文件无效。

法定代表人授权书

本授权书声明：本人  （姓名）   系     （供应商名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权 （姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （供应商名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  比选活动。授权代表签署与本次比选相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：     年  月  日

说明：

（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与比选的可以不提供授权书；但必须附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应文件无效。

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

项目搬迁方案等

（格式自定）

（结合项目需求及现场实际情况拟定合适的搬迁方案）

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期：2024年    月    日

六、供应商承担类似项目业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效比选处理。

七、比选报价表

比选报价表（初次）

| 采购人 | 南通市第六人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数据中心机房搬迁项目 |  |
| 采购编号 | CGZX2024DY009 |  |
| 投标报价 | 单价（人民币小写）： 元 | 总价（人民币小写）： 元 |
|  | 总价（人民币大写）： |  |
| 备注 |  |  |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

- 明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |

注：1.1投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

1.2招标内容分项报价。

1.3投标报价一次报定，包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于完成该标的物全部内容的零配件、材料、安装、调试、人工、机械、保险、运费、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

南通市第六人民医院招标采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  | 项目名称 |  |  |
| 报名单位 信息 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
| 报名人 信息 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 身 份 |  | £法定代表人 £委托代理人 |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
| 承 诺 | 本单位自愿参与贵院该项目的招标采购活动，保证报名材料及其后提供的一切材料都是真实的、准确的、有效的，并按照贵院有关规定和要求参与招标采购活动，否则贵院有权取消本单位的报名资格。 同时，当报名单位较多时，贵院有择优选择邀请投标人的权利，对此表示理解和认可。 此外，若因在规定时间内报名材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由本单位自行承担相应后果。 单位：（盖章） 签名： |  |  |  |